	마포소방서
수신	서울특별시 중구 서소문로 100 중앙홀딩스유한회사 총무팀 한정엽 과장님 귀하
(경유)
제목	건축(용도변경)허가 신청에 따른 소방시설 설치 안내문(상암동 1654)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청한 마포구 상암동 1654, 지하3층/지상32층, 연면적 40,494.84㎡ 용도변경

[금회 지상1층 근생(101호) 80.91㎡ → 업무시설(직장어린이집) 80.91㎡,  지상2층 근생(201호)

294.44㎡ → 업무시설(직장어린이집) 232.20㎡, 문화 및 집회시설(기업홍보관) 62.24㎡] 건축물에 대하여 검토 한 바,「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조 및 동법

시행령 제12조 제2항 규정에 의하여 건축 허가 동의 대상에서 제외[비협의]됨을 알리며,

3. 「소방시설공사업법」 시행령 제4조에 따른 소방시설공사의 착공신고 대상에는 해당되지      않으나 노유자시설(아동관련시설)에는 「피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)」에 따른       피난기구(구조대)를 적법하게 설치·유지 및 관리하시기 바랍니다.  끝.

	마포소방서장
담당자	김형선		예방팀장	김상현		예방과장	06/01 代김상현
협조자
시행	예방과-9571	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-717-1190	/		/	부분공개(6)