위험물제조소등 소방검사서

(위험물 저장소)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	조규영	변두남	06/01 강경철

위험물제조소등 소방검사서 [벧엘중앙교회]
검사의 개요			검사의 구분	위험물 저장소 소방검사
			검사 연월일시	2020년 5월 20일 10시 30분
			검사 공무원	소 속			계 급		성 명		연락처
				예방과			소방경		변두남		2653-6276
				예방과			소방위		조규영		2653-6276
			검사 입회자	성명(관계)			***		생년월일		***********
제조소등	설 치 자		***				안전관리자		김숙자
	설치장소		양천구 목동중앙북로5길 9						전 화	*************
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분				지하탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1984년 12월 4일 제 24-00137-841204호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부					⍌ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부					⍌ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부					⍌ 양호 □ 불량
	저장 운반용기 적합여부					⍌ 양호 □ 불량
	정기점검 실시여부(해당사항)					⍌ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태					⍌ 양호 □ 불량
	교육 내용	- 위험물의 저장 취급 기준 - 저장 운반용기 기준 - 지위승계 등의 신고기간 등				⍌ 실시 □ 불량		교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2020년 5월 20일 검사공무원 성 명 변 두 남 서명 검사공무원 성 명 조 규 영 서명