문서번호	재난관리과-2968
결재일자	2020.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장		소방서장
나지숙	유승권	代유승권		06/01 민춘기
협 조

2020년 비상소화장치 관리·운영 계획

2020. 5.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 비상소화장치 관리·운영 계획

비상소화장치의 효율적인 유지·관리를 통해 신속한 초기대응능력을 강화하여 인명 및 재산피해를 방지하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□ 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3항 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

□ 재난관리과-2507(2020.5.7.)호 “2020년 소방용수 운영 기본 계획”

□ 서장 지시사항(2020.5.19. 주간업무회의)

Ⅱ		추진 목표

□ 초기 골든타임을 확보하여 인명피해 및 재난피해 최소화

□ 비상소화장치 주민합동훈련으로 초기 화재대응능력 향상

□ 소방력을 보완하여 재난현장 급수체제 확립

Ⅲ		비상소화장치 설치 현황

구분 관할	유형		설치지역
	일체형	분리형	주거	시장	고지대	기타
총계	51		51
소계	49	2	37	8	3	3
현장대응단	10	0	7	2	1	0
화곡	16	2(주거지역)	13	3	1	1
발산	7	0	4	1	1	1
방화	5	0	3	1	0	1
개화	10	0	9	1	0	0
마곡	1	0	1	0	0	0

Ⅳ		세부추진 계획

1		비상소화장치 점검·정비

□ 점검 방법(월 1회 이상)

❍ 정 기: 월 1회 이상

❍ 수 시: 순찰 및 필요시

□ 중점점검사항

❍ 비상소화장치함의 손·망실 여부 확인

❍ 비상소화장치 외부 부착물 및 내부 청소, 주변 적치물 제거

❍ 비상소화장치 주변 가판 및 장애물 제거

❍ 소방호스 적재 상태 및 소화기 내용연수 확인 등

□ 결과조치

❍ 경미한 사항은 현지시정 조치

❍ 현장조치 불가능한 사항은 대응총괄팀 통보

❍ 내용연수 경과 적재물품 교체(소화기 10년, 소방호스 7년)

❍ 불법광고물 제거 조치 등 철저

2		비상소화장치 사용 훈련 및 교육

□ 횟 수

❍ 정 기: 연 2회(상․하반기)

❍  수 시: 비상소화장치 신설 및 소방통로확보훈련(센터주관 주 1회 이상) 등 기타 필요 시 병행 실시

□ 훈련방법

❍ 전통시장은 안전관리자 및 전통시장 자율소방대 활용 훈련 실시

❍ 인근 시민, 상인, 관계자 및 의용소방대 참여 등 훈련 실시

※ 비상소화장치 주변 인근 주민(30m 이내 우선) 교육 및 훈련 참여

□ 훈련내용

❍ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기진화 요령

❍ 실제 방수훈련을 통한 초기 화재대응능력 향상

❍ 119화재신고 및 소방차 유도 요령

❍ 기타 화재 예방 및 소방 홍보 활동 등

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 비상소화장치 주변 관계인 등 시민이 직접 참여하여 내실있는 훈련이 될 수 있도록 추진

□ 추진결과는「소방공무원 氣 살리기 실행과제 7호」에 따라 119행정정보시스템훈련결과 입력으로 갈음

붙임  비상소화장치 관련 규정 1부.  끝.