“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	노원구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 업무 협의 회신(상계동 13*)

1. 상계동 136-72 건축허가 신청(건축과-8930호, 2020.5.27.)에 따른 우리 사업소 소관사항인 급수공급 관련입니다.

2. 붙임 조건이행 시 급수공급 승인 가능하오니 해당 조건이 잘 이핼될 수 있도록 신청인에게 안내바랍니다.

가. 건축허가신청 현황

위 치	건축주	규 모	용 도	비 고
*********	***	연면적 479.5㎡, 지하1층/지상5층	도시형생활주택, 단지형다세대12세대

나. 급수관련 이행조건: 붙임 급수협의 조건 참조

1) 3층까지 순직결, 4층 이상은 가압펌프 등 가압시설을 설치하여 급수가능

2)「누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	안윤자		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	06/01 유승효
협조자
시행	급수운영과-10147	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3357	/전송	3146-3389	/		/	부분공개(6)