문서번호	현장민원과-7123
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	현장민원팀장	현장민원과장
김학현	이강욱	06/01 김상웅

'20년 2/4분기 재개발, 재건축 정비사업 구역 내

상수도 시설물 점검 결과보고

2020. 6.

중부수도사업소

(현장민원과)

'20년 2/4분기 재개발, 재건축 정비사업 구역 내

상수도 시설물 점검 결과보고

우리 사업소 관내 '20년 2/4분기 재개발․재건축 구역에 대한 상수도 시설(플러그 미설치 및 봉인탈락)을 점검하고 그 결과를 보고하고자 함.

□ 점검개요

○ 관련근거: '20년 재개발․ 재건축 정비사업 구역 내 상수도 시설물 점검계획(누수방지과-1811, '20. 2. 7.)

○ 점검대상: 성북구 동선동4가 304-2 외 5개소(관리처분 계획인가)

○ 점검일시: '20. 5. 1. ~ 5.31.

○ 점검내용: 재개발․개건축 정비사업 구역 내 수도계량기 철거(폐전) 후 플러그 설치 유무, 봉인탈락 여부

○ 점 검 자: 각 동 담당자********************

○ 점검방법: 2개조 편성 및 현장 육안점검

□ 점검결과

○ 재개발․재건축 시설물 점검현황                     (단위: 건)

구분	계	플러그 미설치	봉인탈락	비고
2/4분기	-	-	-	이상 무

○ 구역별 점검현황

연번	점검대상			점검내용			비고
	구	구역명	위치	계	봉인 탈락	플러그 미설치
계				0	0	0
1	성북구	***	***********	-	-	-	이상 무
2		***	*********	-	-	-	이상 무
3		*****	**************	-	-	-	이상 무
4		*****	*************	-	-	-	이상 무
5		******	**************	-	-	-	이상 무
6	용산구	********	***********	-	-	-	이상 무

붙임  점검대상 및 점검표 1부.  끝.