청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	89.2020년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과 제출(양천)

1. 市재난대응과-8312(2020.4.8.)호「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사․정비 계획 알림」와 관련입니다.

2. 양천소방서 2020년 상반기 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사를 아래와 같이 실시하고 그 결과를 제출합니다.

가. 기    간 : 2020. 4. 10. ~ 5. 29

나. 점검대상 : 총 2,288개소

-  소방용수시설(공설) 2,226개소(소화전 2,220 / 저수조 6)

-  비상소화장치 53개소(임시폐전 5개소)

-  비상소방용수 9개소

다. 점검결과 : 양호 2,148개소, 불량 72개소, 기타 68개소(임시폐전)

- 소화전 : 양호 2,085개소, 불량 72개소, 기타 63개소(임시폐전)

- 저수조 : 양호 6개소

- 비상소화장치 : 양호 48개소, 기타 5개소(임시폐전)

- 비상소방용수 : 양호 9개소

붙임 : 1. 89.상반기 소방용수 일제 정밀조사 결과(양천) 1부.

2. 89.노면표시 및 조명블럭 설치상태(양천) 1부.

3. 89.20년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식(양천) 1부.

4. 89.20년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 서식(양천) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	06/01 김선기
협조자
시행	재난관리과-3057	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축