관급자재(공기순환장치) 변경 매입 요구서

담당자	최길동	전화번호	02-6981-7621

담당자	장비회계팀장	소방행정과장		매입( ○ ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
최길동	주원석	06/01 라수찬

건 명 :				강일 신축 관급자재 변경 매입요구서(공기순환장치)												시 행		소방행정과-5899			(						)
조직	강 동 소방서		정책사업		소방행정기반강화	단위사업	직무환경개선	세부사업	강일119안전센터 신설	편성목	시설비		통계목		401-01	접 수					(						)
																수 신 자		내부결재
물품(매입․수리․제조)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭			수 량		소요경비 추 정 액			용 도		친환경 상 품			중소기업제 품			장애인 생산품
																			유무	구입 여부		여부		구입여부	유무	구입 여부
22677509		공기순환기 150㎥/h					C-150CMH		대			3		*******			공기순환장치					예		〇
22677510		공기순환기 250㎥/h					C-250CMH		대			3		*******			공기순환장치					예		〇
22695391		공기순환기 350㎥/h					C-350CMH		대			2		*******			공기순환장치					예		〇
22695393		공기순환기 500㎥/h					C-500CMH		대			1		*******			공기순환장치					예		〇
22695395		공기순환기 800㎥/h					C-800CMH		대			1		*******			공기순환장치					예		〇
20770454		공기순환장치설치					덕트평균, 150Φ		식			8		*********			공기순환장치					예		〇
20770455		공기순환장치설치					덕트평균, 200Φ		식			1		*********			공기순환장치					예		〇
20770456		공기순환장치설치					덕트평균, 250Φ		식			1		*********			공기순환장치					예		〇
20770464		룸컨트롤러							개			10		*******			공기순환장치					예		〇
23054194		중앙컨트롤러							개			1		*******			공기순환장치					예		〇
20770467		공기순환장치설치					룸컨트롤러설치용전선		M			80		*******			공기순환장치					예		〇
20770466		공기순환장치설치					중앙컨트롤러설치용전선		M			120		*******			공기순환장치					예		〇
20770457		스파이럴덕트					평균,200Φ		M			540		*********			공기순환장치					예		〇
20770458		플렉시블덕트					평균,200Φ		M			420		*********			공기순환장치					예		〇
20770459		덕트보온					평균,200Φ		㎡			80		*******			공기순환장치					예		〇
		물품대금 합계												**********
		조달수수료					0.54%							*******
		총 계												**********

※ 조달납품단가 변경(-51,100 감소)

서울특별시 강동소방서 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.

붙임  강일119안전센터 관급자재 내역 1부.  끝.