“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	서울특별시한강사업본부장(공원시설과장)
(경유)
제목	상수도시설물 상부 휀스 철거 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 본부에서 관리하는 한강 고수부지내 상수도시설물(도수관) D=2200㎜ 공기밸브 상단에 불법 구조물이 설치되어 있어, 서울시 상수도 급수운영에 막대한 지장을 초래하고 바, 조속히 철거하여 주시고 그 결과를 2020. 6. 12.까지 통보하여 주시기 바랍니다.

계통	구간	밸브종류	밸브ID	위치	내용
뚝도(정)	3	공기밸브	66273067	로얄동아아파트 건너편 뚝섬한강공원 내 차도 주변 (광진구 자양동 704-6)	간이 철판 설치에 따른 맨홀 개폐불가

붙임  현황사진 1부.  끝.

							동부수도사업소장
급수관리팀장							권기섭			급수운영과장					06/01 송근호
협조자
시행			급수운영과-12427									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 급수운영과															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		2759						/전송			02-3146-2759					/	dabgee@seoul.go.kr												/	부분공개(7)