		종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	혜화로 역사탐방로 조성사업 관련 지상식 소화전 형식변경 요청(추가)

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 기관(사업소)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 혜화로 역사탐방로 조성사업과 관련하여 지상식 소화전의 지중화 추가 요청이 있어 다음과 같이 알려드리니, 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

*************************************

나.대     상 : 지상식 소화전 3개소

다.요청내용 : 지상식 소화전의 지중화(지하식) 형식변경 요청

*********************************

************************************************

마.담 당 자 : 재난관리과 대응총괄팀 용수담당 임상범 ☎02-736-3119

붙 임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

							종로소방서장
수신자					서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장),종로구청장(도로과)
★담당자							임상범			대응총괄팀장					손병대					재난관리과장					전결 06/01 代손병대
협조자
시행			재난관리과-3717									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28															/
전화		02-736-3119						/전송			02-739-0119					/													/	부분공개(5,6)