“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실 운영일지(2020. 5. 29.(금))

2020년 5월 29일 금요일 야간 C조

시설물	올 림 터	낙산올림터 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 24개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○올림펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 올림터, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○인수 배수지 - 인입압 및 수위 저하로 인한 시간별 모니터링 - 2지 항 청소 일정(당초 6월 1일 월요일) 연기 ○성북2 고구 배수지 인근 지역 2개소 누수 발생 - 누수복구 작업 및 통수(성북구 성북동 109-2, 200mm 배관, 17:00~21:50) - 누수복구 작업 및 통수(성북구 보문역 7번 출구, 300mm 배관, 21:00~익일 04:05) - 2개소 복구 완료 후 성북2 고구 배수지 정상 운전 중
근 무 자		이정훈, 장석준, 황민욱

주무관	황민욱		기전팀장	김충완		시설관리과장	06/02 허준행
협조자	주무관	김용호		주무관	배재민		주무관	김현수
시행	시설관리과-12376	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2220	/전송		/		/	대시민공개