문서번호	운영과-3270
결재일자	2020.6.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		이상영	06/02 최영효
협조

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 에어콤프레셔 소모품 교체계획 보고

2020. 6.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 에어콤프레셔 소모품 구매계획 보고

제3처리장 소화가스 정제시설중 습식탈황설비(5만/일) 에어콤프레셔는 24시간 운전하는 장비로 성능저하로 인한 소모품 구매를 시행하고자 보고 드립니다.

1		점검사항

점검일자: 2020. 06.01.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 도형철

점검내용: #3처리장 습식탈황설비(5만/일) 에어콤프레셔 운영점검

2		점검내용

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 에어콤프레셔는 액상촉매 공급용으로 사용되는           장비로 탈황설비 내부의 필터프레스 여과포 이송하기에 일일 24시간 운전되는           소모성 부품으로 운영에 따른 정기 부품교체가 요구되는 실정임.

3		조치방법

에어콤프레셔 소모품 교체 작업을 시행하고자 함.

- 오일 필터 × 2EA, 오일 × 1통, 에어 필터 × 4EA, 스퍼레이터 × 2EA

- V-BELT × 2EA 및 교체시행

에어콤프레셔 전문수리업체에 의뢰하여 최저가격을 제출한 업체로 구매시행.

4		지급방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금1,478,400원(부가세포함)

예산과목: 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.