고압가스 수불부 취수장(06.01)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/02 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						31,756
06.01	5,400	507	612		1,119	36,037
06.02					0	36,037
06.03					0	36,037
06.04					0	36,037
06.05					0	36,037
06.06					0	36,037
06.07					0	36,037
06.08					0	36,037
06.09					0	36,037
06.10					0	36,037
06.11					0	36,037
06.12					0	36,037
06.13					0	36,037
06.14					0	36,037
06.15					0	36,037
06.16					0	36,037
06.17					0	36,037
06.18					0	36,037
06.19					0	36,037
06.20					0	36,037
06.21					0	36,037
06.22					0	36,037
06.23					0	36,037
06.24					0	36,037
06.25					0	36,037
06.26					0	36,037
06.27					0	36,037
06.28					0	36,037
06.29					0	36,037
06.30					0	36,037
					0	36,037
합계	5,400	507	612		1,119