“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신 (현석동 170-*외 1)

1. 건축과-12509(2020.05.28.)와 관련입니다.

2. **************** 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 대지위치 : ****************

- 건 축 주 : *********

- 건축규모  : 지하1층/지상6층, 연면적 824.91㎡

- 주 용 도  : 도시형생활주택(단지형 다세대-18세대)

나. 급수협의 내용

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역

- 급수 방식 : 겸용직결급수방식(지하1층~지상5층 순직결급수, 지상6층 가압직결급수)

- 급수인입관 30㎜, 가정용 주계량기 30㎜*1, 자계량기 15㎜*18 설치예정

- 『급수협의 조건』이행 조건으로 급수공사 승인가능함.

붙 임 : 1) 급수협의조건 1부.

2) 상수도공급계획도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	황인성		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	06/02 이병운
협조자
시행	급수운영과-8966	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동) 급수운영과	/
전화	02-3146-3361	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)