물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		기전과장		서부도로사업소장			아래와 같이 매입하고자 합니다. ( 부서전화번호: 02–300-8405 )
한상원		서수일		06/02 김영철
협 조	주무관		관리단속과장
	이숙영		박대군

건 명 :				2020년 서빙고지하차도 노후 조명설비 개선사업 관급자재 구매의뢰																시 행		기전과-5565				(					)
조직	도로시설과		정책사업		도로시설관리	단위사업		기전시설물 관리	세부사업		도로시설물 노후 조명시설 개선		편성목		시설비 및 시설부대비	통계목		시설비		접 수						(					)
																				수신자		관리단속과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격			단위명칭		수량		단가			소요경비 추 정 액		용 도		에너지 효율등급			녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																					유무		등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
23259880		LED 터널용 등기구 (200W)					CI-OTLPEX- 57C200T			EA		63		605,000			38,115,000		차도등		유		고	유	X			O	x	무		x
23259897		LED 터널용 등기구 (50W)					CI-OTLPEX- 57C50T			EA		42		410,000			17,220,000		차도등		유		고	유	X			O	X	무		X
		소 계															55,335,000
		조달수수료					0.54%										298,809
		합 계															55,633,800		원단위절사
위 물품을 계약일로부터 60일까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

	서울특별시 서부도로사업소장

서울특별시 서부도로사업소 관리단속과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 제품비교표 1부.

3. 등기구 제작시방서 1부.  끝