	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고 (지하식4273호등 4개소)

1. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 북아현119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설(지하식4273호     등 4개소)의 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4273	지하식	서대문구 북아현로 18길 9-2	소화전 배수불량	2020.05.20.09:30	사용가	소방교 박수한
공설4275	지하식	서대문구 북아현로 25길 17	소화전 뚜껑 불량 소화전 도색 불량	2020.05.20. 10:00	사용가	소방교 박수한
공설4228	지하식	서대문구 통일로 187	제수변 스핀들 고장	2020.05.20. 10:30	사용불	소방교 박수한
공설4161	지하식	서대문구 북아현로 19길 20-6 한울아트빌 앞	소화전 뚜껑불량	2020.05.20. 10:40	사용불	소방교 박수한

붙 임 1. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4273호) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4275호) 1부.

3. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4228호) 1부.

4. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4161호) 1부.   끝.

	북아현119안전센터장
★담당자	박수한		3팀장	문욱빈		119안전센터장	06/02 허영
협조자
시행	북아현119안전센터-1846	(		)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37 북아현 119안전센터 (북아현동)	/
전화	02-6981-5559	/전송	02-6981-5557	/		/	부분공개(6)