염소용기 계근대장 (취수장 05.28)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/01 代이금재

2020년 05월28일 목요일                                                                1차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0364	567	0373		563
2		0379	562	0382		560
3		0345	567	0633		538
4		0645	538	0317		565
5		0658	539	0339		568
6		739	541	0624		537
7		-	-	3150		564
8		-	-	-		-
계		6병	3,314kg	6병		3,895g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체 계근대 고장으로 공인계량 사용
	공인계량	8,780kg			3,940kg
	자체계근	-kg			-kg
용기무게		3,314kg			3,895kg
납품수량		5,466kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		66kg			45kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021