문서번호	급수운영과-8489
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장		급수운영과장
제영도	양재덕		06/03 代양재덕
협조
	주무관	代이종호

“아리수는 오늘도 당신과 삶을 함께 합니다!”
단수계획보고

2020. 6.

강동수도사업소

(급수운영과)

단수계획보고

신천동 19 외 6개소 배급수관 정비공사 중 7구간 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 수질사고를 미연에 방지하기 위하여 단수계획을 검토하고 보고함

현 황

❍ 공사명: 신천동 19 외 5개소 배급수관 정비공사

❍ 공사개요: 노후 상수도관 교체 D=20~300mm, L=1,950m

❍ 공사위치: 방이동 145~149, 113~146, 136~141번지 앞(7구간)

❍ 시공회사: 미나미건설㈜  대표 윤석일

❍ 감독자: 서울시설공단 공사감독2처 최용원

❍ 관련문서: 공사감독2처-8181호(2020. 6. 3.)

단수계획

❍ 단수개요

단수 위치	작업 내용	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
방이동 113~149번지 앞	기존관 및 분기부 연결	2020. 6. 9. ~ 6. 15.	22:00~05:00 중 2시간	골목별 30~200세대

❍ 단수사유: 노후 배수관 교체후 기존관 및 골목 분기관 연결 11개소

❍ 단수위치 및 안내문: 별첨

홍보계획

❍ 상수도 홈페이지 단수안내 게재

❍ 단수안내문 배포 및 부착 (시공사)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

❍ 민원발생이 많은 상가 등 단수안내 (시공사)

- 수돗물을 많이 사용하는 상가 등은 직접 방문 사유 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시공회사(현장사무실)	*****	*************
현 장 담 당	*****	*************
감 독 자	*****	*************
발주청 담당	*****	************

붙임  단수 승인요청 공문 및 안내문 각 1부.  끝.