문서번호	도로보수과-5086
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
이상하		06/03 강종훈
협 조

특별시도 도로굴착 허가관련 검토보고

(중구 한국전력공사 서울사업본부 예비회선 신설공사)

2020. 6.

서부도로사업소

(도로보수과)

특별시도 도로굴착 허가관련 검토보고

허가신청 정보	신 청 자	한국전력공사 서울사업본부								신청일자			2020.06.02
	공 사 명	을지 트윈타워 12,500kw 예비회선 신설공사 (충무로)
	위 치	중구 을지로3가 164 ~ 입정동 29-1
	굴착정보	폭	연장		면적				굴착심도			지하매설물
		1.2m	179m		214.8㎡				1.5~1.6m			PE관 D170mm-2열
	복구방법	*****					공사기간				2020.06.08.~2020.08.31
검토내용 및 결과	검 토 자	이상하,박흥권		조사일자				2020.6.02						직전포장년도	2008년 이전
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
검토의견	중구청(도로시설과)에 아래내용과 같이 허가조건을 부여하여 허가검토한 의견(적정)을 굴착시스템에 등재하고자함. 공사완료후 차로단위복구(절삭후 덧씌우기, 1등급골재사용) 착공5일전 서부도로사업소와 협의 후 작업시행(서부도로사업소 감리단 현장 입회) 공사안내간판 설치 철저(서울시 교통소통대책 조례 기준) 첨부파일의 「도로굴착복구공사 허가조건-서부도로사업소」이행
위 치 도						현 황 사 진

■ 중구 충무로(전기 예비회선 신설)

따로붙임 : 도로굴착복구공사 허가조건(서부도로사업소)1부. 끝.