	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	복합가스측정기 수리완료(후암)

1. 후암119안전센터-2144(2020.05.21.)호 『복합가스측정기 고장발생 보고(후암)』와 관련입니다.

2. 후암119안전센터에서 관리·운영 중인 복합가스측정기 고장수리가 완료되어

다음과 같이 보고합니다.

○ 수리내용

품명	고장일자	수리일자	정비내역	비고
복합가스측정기 (VENTISE MX4)	2020.05.21.(목)	2020.06.02.(화)	센서교체

끝.

	후암119안전센터장
담당자	손창의		2팀장	김영호		119안전센터장	06/03 김동렬
협조자
시행	후암119안전센터-2350	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/		/	대시민공개