“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	영등포정수센터 보충 공급방안 관련 관계자회의 참석 요청

1. 본부장 방침(배수과-4183호(2020.4.24.))와 관련입니다.

2. 마곡지구 입주 등으로 생산량이 증가하고 있는 영등포정수센터의 안정적 수돗물 생산을 위한 공급량 조정방안 계획 시행을 위해 아래와 같이 관계자회의를 개최하고자 하오니 관려부서 담당자께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

□ 영등포정수센터 보충 공급방안 관련 관계자회의 개최

○ 일  시 : 2020. 6.5.(금) 14:00

○ 장  소 : 영등포정수센터 회의실 (영등포구 노들로 11)

○ 참석자 ┏ 본 부 : 생산관리과, 계획설계과, 배수과, 수질과 담당

┣ 수도사업소 : 남부수도사업소 담당 및 수계조절 요원

┗ 정수센터 : 영등포 정수센터 정수과, 정수시설과 담당

○ 회의내용

- 영등포정수센터 보충 공급방안(강북 ⇒ 영등포 정수지)을 위한 사전 준비사항 확인

․성산대교 ⇒ 영등포 정수지 D1200 유입관로 상 밸브 액츄레이터 작동확인

․D1200 관로 상의 기존 제수밸브, 공기밸브 작동여부 확인

․정수지 유입전 자동수질측정기 바이패스 관로 설치 관련 협의

․D1200×D300 퇴수밸브 및 퇴수관로 배출수지 유입 이상유무 확인

․D1200 관로상에 향후 강북 ⇒ 목동배수지 직접 공급을 위한 제수밸브, 퇴수밸브 1개소 설치관련 위치 및 설치계획 협의(생산관리과, 영등포정수센터) 등

- 관세척 추진계획 등 향후 추진일정 협의

- 본부장 지시사항(불광천 → 성산대교 → 영등포 관로 전․후단 내시경 촬영) 관련 추진계획 협의 등

※ 영등포정수센터는 2020.6.5.(금) 관계자회의 개최 관련하여 회의실 등 준비

따로붙임 : 영등포 보충 공급방안 본부장 방침서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,수질과장,계획설계과장,남부수도사업소장,영등포아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	代김지환		급수부장	06/03 이규상
협조자	주무관	김창옥
시행	배수과-5276	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개