문서번호	급수운영과-9102
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
안세기		김찬모	06/03 代김찬모
협 조

GIS 시설자료 샘플조사 결과보고

2020. 06

급수운영과

GIS 시설자료 샘플 조사 결과 보고

상수도 공사 완료 후 시공업체에서 제출한 현장조사서에 대하여 상수도 GIS 정확도를 확인하기 위하여 샘플 검수를 완료하고 그 결과를 보고 함.

□ 근 거

○ 상수도 GIS 현장조사서 샘플조사계획

□ 점검개요

○ 점검지역 : 서대문구, 마포구, 은평구 공사현장

○ 점검건수 : ***

**********************************

*********************************

********************************

*********************************

************************************

○ 점검사항 : 시설물 평면위치의 허용오차(± 30cm) 범위 이내 여부

○ 점검일자 : 2020. 05.25(월) ～ 06.03(수)

○ 점 검 자 : ********************

□ 점검기준

○ 현장출장하여 측량 기준점을 이용 실측

○ 측량기준점선정(우선순위)

연번	측량우선순위	지형지물명	비고
1	1	건물선(모서리)
2	2	담장선(모서리)
3	3	인도경계선(모서리)
4	4	기타 지상시설물

□ 현장조사결과

연번	위 치	현 장 조 사 서				샘 플 조 사 서				적정 유무	비 고
		조사서 (A1)	조사서 (A2)	조사서 (B1)	조사서 (B2)	조사서 (A1)	조사서 (A2)	조사서 (B1)	조사서 (B2)
*	*********	***	***	***	***	***	***	***	***	**	**** **********
*	**********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
*	**********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
*	*********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
*	*********	***	***	***	***	***	***	***	***	**	**** *********
*	**********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
*	**********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
*	**********			***	***			***	***	**
*	***********	***	***	***	***	***	***	***	***	**	**** **********
**	**********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
**	**********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
**	*******	***	***			***	***			**	******* *****
**	*********	***	***	***	***	***	***	***	***	**	**** *********
**	***********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
**	**********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
**	**********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
**	*********	***	***	***	***	***	***	***	***	**
**	********	***	***	***	***	***	***	***	***	**

□ 조치의견

○ 샘플조사결과 허용오차(± 30cm) 범위 이내임.

붙 임 :	1. GIS 현장조사서 18부(따로붙임) 2. 현장조사 사진. 끝.