		동부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(자양동 588-27)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932020030982
처리일자	2020.06.02.17:00
공사장소	*********************************** ************************************
소유자성명 (건물주)	******	*****	****
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020. 5.25	검사일	2020. 6.02	검사자	황규성
공 사 방 법	교체		공 사 의 범 위	냉,온수관
검사방법	육안검사
검사결과	이상없음

끝.

								급수운영과장
주무관							황규성				급수운영팀장					이상환					급수운영과장					06/03 代이상환
협조자
시행			급수운영과-12617										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2763							/전송			02-3146-2789					/														/	부분공개(6)