고압가스 수불부 취수장(06.02)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/03 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						31,756
06.01	5,400	507	612		1,119	36,037
06.02		521	549		1,070	34,967
06.03					0	34,967
06.04					0	34,967
06.05					0	34,967
06.06					0	34,967
06.07					0	34,967
06.08					0	34,967
06.09					0	34,967
06.10					0	34,967
06.11					0	34,967
06.12					0	34,967
06.13					0	34,967
06.14					0	34,967
06.15					0	34,967
06.16					0	34,967
06.17					0	34,967
06.18					0	34,967
06.19					0	34,967
06.20					0	34,967
06.21					0	34,967
06.22					0	34,967
06.23					0	34,967
06.24					0	34,967
06.25					0	34,967
06.26					0	34,967
06.27					0	34,967
06.28					0	34,967
06.29					0	34,967
06.30					0	34,967
					0	34,967
합계	5,400	1,028	1,161		2,189