문서번호	급수운영과-8953
결재일자	2020.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
이원근	이일로	06/04 이용구
협 조
	주무관		류태현

불량맨홀 정비대상 검토결과 보고

(관악구, 금천구)

2020. 6.

남부수도사업소

[급수운영과]

불량맨홀 정비대상 검토결과 보고

관악구청, 금천구청에서 우리사업소에 통보한 불량맨홀 정비대상에 대하여 현장조사를 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 시행근거

○ 도로상 불량맨홀 조사내역 통보[관악구 도로관리과-8389(20.05.13.)]

○ 도로상 불량맨홀 정비대상 사전 협의[금천구 도로관리과-7446(20.05.12.)]

□ 조사개요

○ 조사대상 : 상수도맨홀 49개소

○ 조사내용 : 철개와 도로면의 평탄여부 및 철개상태 점검

○ 조사결과 : 상수도맨호 49개소 보수 필요

구분	소계	철개교체	철개인상	철개인하	비고
계	49	10	29	10
관악구	37	9	18	10
금천구	12	1	11	-

□ 조치의견

○ 정비대상을 현장조사한 바, 상수도맨홀이 노후 및 맨홀뚜껑 단차 등으로

정비가 필요한 사항임.

○ 관악구청, 금천구청 도로과에 정비대상 상수도 맨홀에 대하여 정비를 의뢰

하고, 맨홀철개 교체가 필요한 10개소에는 맨홀철개를 지원코자 함.

붙임  관련 공문 및 불량맨홀 조사내역 각 1부.  끝.