	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(지하3957호)

1. 2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3항 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

연번	용수번호	확인자	변경사항		확인일	비고
1	공소3957호	소방위. 정연진, 유재성 소방교. 정종선	매립	도로포장 공사 후 매립 (사용불가)	20.05.13	지하식

2. 위와 관련하여 난곡119안전센터 소방용수시설 고장발생하여 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 소방용수시설 고장 발견 보고서 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	정종선		진압2팀장	한대현		119안전센터장	06/04 오용태
협조자
시행	난곡119안전센터-1849	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-839-3119	/		/	대시민공개