염소용기 계근대장 (정수장 06.03)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	06/04 최종인

2020년 06월03일 수요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		740	542	3130	564
2		0370	562	0322	565
3		0632	540	0338	566
4		0339	568	0362	562
5		0373	563	0369	564
6		3150	564	0635	539
7
8
9
계		6 병	3,339	6 병	3,360
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,800 kg		3,420 kg
	자체계근	8,990 kg		3,470 kg		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
용기무게		3,339 Kg		3,360 kg
납품수량		5,461 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		61 kg		60 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.