청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	특별시도상 불량맨홀 정비대상 알림에 대한 회신(양천소방서)

1.  소방행정에 협조해 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도로보수과-4942(2020.06.03.)호 『특별시도상 불량맨홀 정비대상(제1차 작업지시) 알림 및 자재(맨홀뚜껑및받침) 공급 요청』와 관련입니다.

3. 특별시도상 불량맨홀 정비대상(제1차 작업지시) 알림 및 자재(맨홀뚜껑및받침) 공급 요청에 따른 양천소방서 소화전 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과를 아래와 같이 회신합니다.

1) 정비계획 대상 : 1개소

2) 현지확인 결과 : 정비불필요 1개소(자체정비 예정 - 6월중)

연번	위치도번호	설 치 위 치		관할	관리기관	적출내용	용수번호	정비여부
		관할구청	주 소 (주변상가,건물명)
1	16	양천구청	양천구 남부순환로 433 (신월동 223-21)	신월119안전센터	양천소방서	침하,파손	지상식 270090	불필요

붙 임 : 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	06/04 김선기
협조자
시행	재난관리과-3142	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축