코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	(주)동해종합기술공사 - 빗물펌프장 노후 모터펌프 기술진단 용역 사업 책임기술자
(경유)
제 목	자문회의 결과 통보(빗물펌프장 노후 모터펌프 기술진단 용역)

1. 항상 서울시 수해예방에 노력하시는 귀사의 노고에 감사드립니다.

2. 우리시에서 추진 중인 “빗물펌프장 노후 모터펌프 기술진단 용역” 착수보고 및 기술자문회의 결과를 첨부와 같이 통보하니 과업 목적이 이루어질 수 있도록 검토하여 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 기타 업무 내용

1) 모터펌프의 분해 검사는 ‘20년 철거 예정인 모터펌프를 활용하여 검토

- ‘20년 철거 예정 모터펌프

･ 펌 프 장 : 강동구 천호빗물펌프장
･ 규    격 : 750hp, 1650MM, 7.3M, 352㎥/min,

･ 수량 및 설치년도 : 2대, 1993년 설치

2) 철거 예정인 모터펌프의 점검은 발주처(강동구청) 및 시공사와 사전협의 하여 진행 해여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 기술자문회의 결과 1부.

2. 기술자문 의견서 각 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박상규		치수설비팀장	이문주		하천관리과장	06/04 한유석
협조자
시행	하천관리과-8229	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 하천관리과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3882	/전송	2133-1044	/	sk890@seoul.go.kr	/	대시민공개