“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	수도자재관리센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	대형 수도계량기 교체(고장, 만기 등) 내역 알림(2020.06.04.교체)

1. 수도조례 시행규칙 제53조 제5항 규정 및 본부장 방침(계측관리과-3662, 2018.5.17.)과 관련하여 수도계량기 원격검침시스템 구축사업 추진 대상 대형수도계량기 교체(고장,만기등)에 대한 처리결과를 붙임과 같이 알려드리오니 전산입력 ,검침단말기 설치 등 관련 업무처리에 참고 하시기 바랍니다.

가. 대형 수도계량기(고장 및 만기 등) 처리내역

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
처리 건수		9	3				3			3
처리내역	기 계 식	8	2				3			3
	디지털(만기)	0
	디지털(고장)	1	1
	영상검침기 철거	1								1
	미처리(장애 등)	0

붙임 : 1. 대형 수도계량기 교체(고장, 만기 등) 처리내역(6월04일) 1부.    끝

	수도자재관리센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장),중부수도사업소장(요금과장),중부수도사업소장(현장민원과장),강서수도사업소장(요금과장),강서수도사업소장(현장민원과장),강동수도사업소장(요금과장),강동수도사업소장(현장민원과장)
주무관	이광식		계량기관리팀장	윤석훈		소장	06/05 정임근
협조자
시행	수도자재관리센터-10808	(		)	접수		(		)
우	06900	서울시 동작구 노들로734 (노량진1동 2-3)	/
전화	02-3146-1942	/전송	02-3146-1965	/	jin8737@seoul.go.kr	/	부분공개(6)