	관악소방서
수신	관악구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	화단 조성으로 매몰된 저수조 원상복구 요청(저수조 9호)

1. 평소 소방행정에 깊은 관심을 가져주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관악소방서에서 유지·관리하는 저수조가 구청 화단조성사업(추정)으로 매몰되어       원상복구를 요청하오니 조치하여 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 저수조 9호[**************************]

나. 내    용 : 저수조 매몰

다. 매몰사유 : 구청 화단조성 사업으로 인한 매몰 추정

라. 요청사항 : 매몰된 저수조 맨홀 원상복구

※ 소화전 원상복구 공사 완료 후 공문으로 통보하여 주기 바랍니다.

붙임  1. 저수조 현황 1부.

2. 저수조 매몰현황 1부.

3. 저수조 9호 연도별 사진 1부.

4. 저수조 안전진단서(참조)-담당자 별도메일송부 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	백승진		대응총괄팀장	代남기범		재난관리과장	06/05 염무열
협조자
시행	재난관리과-2941	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 재난관리과 3층 (봉천동)	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	부분공개(5)