보    고    서

등록번호	급수운영과-9957

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	안효준	박장진	06/05 代박장진

명에 의거 지역담당업무 수행 중 소방용수시설 보수 요청이 있어 현장 조사 후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2020. 6. 5.

보 고 자: 지방시설서기보  안 효 준

□ 관련 근거: 재난관리과-1714호(2020년도 용산소방서 소방용수시설 보수 의뢰)

□ 보수 대상

*****************************

**********제수변 스핀들 고장 및 철개불량 등

************지상식 및 지하식 소화전

**

□ 보고 내용

○ 용산소방서에서 우리사업소로 소화전 보수 요청한 건으로 현재 제수변 스핀들 고장 및 몸통파손 등 긴급히 보수가 필요한 실정이며,

○ 기 작업지시하였으나 정비 도중 수탁업체 계약기간 만료로 재작업지시 필요함

□ 조치 계획

○ 위와 같은 사유로 소화전 보수 작업을 『2020년 용산구 관내 상수도공사』   연간단가 업체인 *****************에게 시공 지시하고 추후 정산시 반영코자 합니다.

붙 임  1. 관련 공문 1부.

2. 용산소방서 소방용수 보수 요청 현황 1부.