코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	(주)현대밸브 대표 최호정
(경유)
제목	양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 관련 하자보수 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영등포구 치수과-8484호(2020.5.27.)와 관련입니다.

3. 영등포구로부터 2차 합동시운전(2020.4.20.~22.) 결과 귀 사에서 설치한 유입수문 누수에 따른 보완요청이 있어 하자보수 요청하오니, 2020.6.17.(수)까지 협의하여 신속히 조치하여 주시기 바라며, 조치완료사항에 대하여는 영등포구 확인 및 전·후 사진 등을 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 기한내 보수 작업 완료가 어려울 경우, 별도 보수계획을 2020.6.17.(수)까지 제출해주시기 바랍니다.

5. 보수 작업이 원활이 이루어지지 않을 경우, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 하자보수보증금을 통해 하자보수 진행 등 관련조치할 예정임을 알려드립니다.

붙임 : 영등포구 관련공문 사본 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김우환		통합물관리팀장	조장환		물순환정책과장	전결 06/08 임춘근
협조자
시행	물순환정책과-10173	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3772	/전송	02-2133-1041	/		/	부분공개(5)