문서번호	시설과-2055
결재일자	2020.6.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김석광	김재균	06/09 박미애
협 조
	북서울꿈의숲관리사무소장		강병욱

공원등 양방향 무선원격감시

제어시스템 구축공사 시행계획

2020. 6.

중부공원녹지사업소

시 설 과

『 공원등 양방향 무선원격 감시 ․ 제어시스템 구축 』

공 사 시 행 계 획

2019년 시행한「공원등 양방향 무선원격 감시·제어시스템 구축」공사

연차사업으로 일부 미설치된 공원에 대한 시스템 구축사업을 완료하여,

공원등(燈)의 가동상태, 정전, 누전 등을 감시함으로써 신속한 고장조치 및

전기 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 공원내 공원등 시설개선사업 추진 계획, 공원녹지정책-224(2019.1.4.)호

□ 사업명 : 공원등 양방향 무선원격 감시 제어시스템 구축(의원발의, 3개 사업소 공동)

Ⅱ		시스템 개요

□ 사업 전 : 서울시 남산 가로등 통제소에서 ON, OFF 신호 수신 공원등(公園燈)

점‧소등(點‧消燈)

□ 사업 후

○ 같은 점 : 현행과 같이 서울시 남산 가로등 통제소와 연계하여 공원등 점‧소등

○ 개선사항

- GIS기반 관제 시스템으로 분전함, 공원등 위치 및 가로등 상태정보 표출

- 관리자의 컴퓨터, 스마트폰에서 원격으로 전기 공급 장치 분전반 제어

- 공원등의 가동상태, 정전, 누전 등을 실시간으로 관리자의 스마트폰으로 문자전송

□ 시스템 구성도

Ⅲ		시스템 구축 현황

□ 시스템 구축 현황

○ 공사기간 : 2019. 5. ~ 2019. 9.

○ 시스템 현황

- 중앙 관제 서버 설치(1대)

- 노후 분전반 철거‧설치(3대)

- 양방향 무선점멸기 설치(59대) : 남산공원(30대), 용산가족공원(2대), 낙산공원(10대)

중랑캠핑숲(7대), 경춘선숲길(10대)

□ 관제 서버 및 화면

관제 서버 및 남산 가로등 통제소 신호 연동 장치	중앙 관제 프로그램 화면 (남산도서관, 백범광장 일대)

Ⅳ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 「2020년 공원등 양방향 무선원격 감시‧제어시스템 구축」공사

□ 공사개요 : 2019년 시행한「공원등 양방향 무선원격 감시·제어시스템 구축」공사

연차사업으로 일부 미설치된 공원에 대한 시스템 구축사업

□ 시설현황

○ 공원등용 분전반 21대   : 양호 9대, 불량 12대

○ PLC용 분전반 8대       : 양방향 무선점멸기 설치에 따른 교체 대상

○ 단방향 무선점멸기 13대  : 상동

□ 주요 공사내용

○ 공원등용 분전반     : 교체 12대(북서울꿈의숲)

○ PLC용 분전반        : 철거  8대(북서울꿈의숲)

○ 양방향 무선점멸기   : 설치 21대

- 북서울꿈의숲(14대), 경춘선숲길(6대), 창포원(1대)

○ 단방향 무선점멸기   : 철거 13대

※ 관제 서버 및 프로그램은 기 구축 시스템 설비 이용

**************************************************************

**********************************

****************************************************************

***********************************************

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화(정책)

남산 및 산하공원 보수정비 사업(단위), 남산 및 산하공원 시설물

보수정비(세부), 시설비(100-401-01)

□ 하자담보책임기간

○ 공사 : 준공검사일로부터 1년

○ 자재 : 납품일로부터 1년(조달계약)

□ 공사 전·후 현장 예시

(1) (2)		(3)
교체 전		교체 후
(1) 공원등용 분전반 : 교체대상 (2) PLC용 분전반 : 철거대상		(2) PLC용 분전반 역할은 (3) 양방향 무선점멸기 대체

Ⅴ		향후 추진 계획

□ 2020. 6.       : 공사 발주, 계약 및 착공

□ 2020. 6. ~ 7.  : 공사 시행

□ 2020. 7.        : 시험운전, 준공

Ⅵ		행정사항(예산확보)

****************************************************************

****************

*************************************************

****************************************************

********************************************

******************

*******************************************

************************************************

*******************************************

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 공사설명서 1부.  끝.