	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 현장 확인 보고(비상소화장치 이설)

〇 민원에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2020. 5. 29.(금)

나. 민 원 인 : ******************

다. 위    치 : **************

라. 내    용 : 담벼락 공사로 인한 사유지에 위치한 비상소화장치 이설 요청

마. 향후계획 : 비상소화장치 철거 및 영구폐전 추진

1) 비상소화장치 주변 홍제1주택재건축정비사업으로 주거밀집지역 개선

2) 아파트 단지 형성으로 비상소화장치 효용성 상실

3) 비상소화장치함 노후에 따른 재활용 불가

4) 비상소화장치 정보

**	**	****	****		**	**
*	*********	**	**********		***

붙임 : 비상소화장치 72호 위치도 1부.  끝.

담당자	조재돈		대응총괄팀장	김춘수		재난관리과장	06/09 김창덕
협조자
시행	재난관리과-3177	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-6981-5443	/전송	02-6981-5447	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)