문서번호	기후대기과-7952
결재일자	2020.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기후변화대응팀장	기후대기과장
소향순	김덕환	06/09 조완석

시 소유시설 냉매 관리실태 지도‧점검 계획

2020. 6

기후환경본부

(기후대기과)

시 소유시설 냉매 관리실태 지도‧점검 계획

시 소유 냉매 사용시설을 대상으로 외부전문가와 공동으로 관리실태를 지도‧점검하여 냉매의 대기중 누출 최소화 등 관리를 강화하고자 함

□ 점검 배경 및 목적

○ 市 냉매관리 기본지침 수립 및 시행(기후대기과 - 22435, 2018. 11. 30)

- 시 소유 시설에 대해 냉매누출 최소화를 위해 냉방기기 규모에 관계없이 법령상 기준을 적용하여 관리 강화중

○ 지침 시행 이후 현장관리 실태를 지도‧점검하고, 그 결과를 반영하여 지침 보완 등 냉매관리를 강화하고자 함

□ 추진 방향

○ 시 소유 시설에 대한 냉매누출 최소화를 위한 체계적인 관리 계획 수립

○ 외부 전문기관(공단, 협회 등)과 합동 지도‧점검을 실시하여 실효성 제고

- 전문기관 : 한국환경공단, 한국냉매관리기술협회

□ 지도‧점검 계획

○ 기  간 : ‘20. 6 .22 ~ 7. 3(10일간)

○ 대  상 : 마곡집단에너지공급시설 등 10개소

**********************************************************************************************

※ ’19년 기 점검완료 12개소, 코로나19에 따른 의료시설은 점검대상 제외

○ 방  법 : 기후대기과 직원 및 외부 전문가 합동 지도‧점검

6.22(월)	6.23(화)	6.24(수)	6.25(목)	6.26(금)
*** ******	*** ******	*	*** ********	*** ******
6.29(월)	6.30(화)	7.1(수)	7.2(목)	7.3(금)
*** ******	*** ******	*** ******	*** ******	*** ********

○ 내  용 : 시 냉매지침의 이행 여부 등 관리 실태 종합 지도‧점검

- 냉매사용기기의 누출점검 이행 여부 및 방법

- 냉매 회수‧폐기시 적정 관리 여부, 구매‧보충현황

※ 냉매 회수‧폐기시 냉매회수업 등록업체를 통해 회수 조치여부 및 법령에서 정한 시설‧장비를 갖추고 회수 실시 여부

- 냉매 기록부의 작성 및 관리 여부

- 기타 냉매사용시설 현황 및 관리상 애로사항 등 청취

□ 행정 사항

○ 외부 전문가 지도‧점검수당 지급 : 100천원/인‧일

- 예산과목 : 기후변화 총괄 대응, 온실가스 감축방안 마련, 기후변화 대응을 위한 냉매관리 강화, 사무관리비

붙임  1. 냉매사용시설 현황 1부.

2. 지도‧점검 양식 1부.  끝.