“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(치수과장)
(경유)
제목	지장물(상수도관) 이설요청에 대한 회신(신길동 65-** 외 2개소)

치수과-8676(2020.5.29.)호 관련으로 ********************에 따른  상수도관 이설요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : ******************

나. 내    용 :********************구간내 저촉 상수도관 이설

다. 이설위치 : ************외 2개소

라. 이설상수도시설 : D= 100~150mm, L=3m(하월배관), 3개소

마. 사업소 검토의견

- 붙임 상수도관 이설 승인조건 준수하에 원인자 부담 이설

- 상수도공사의 공사시공 감독자는 상하수도전문 건설사업관리기술자를           두고 시행할 것(비용은 원인자부담)

붙임 :  이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	노현식		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	06/09 고신석
협조자
시행	시설관리과-10205	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	0231464411	/전송		/		/	부분공개(6)