투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	천호지하차도 평면화공사 협의조건 이행 요청

1. 시설보수과-3826(2020.5.4.)호와 시설보수과-4330(2020.5.25.)호 관련입니다.

2. 「천호지하차도 평면화 및 중앙버스전용차로 설치공사」 와 관련, 도로시설물 구조물 안전 및 유지관리가 될 수 있도록 관련부서에서는 협조하여 주시기 바랍니다.

〇 협의조건 미이행 및 지적사항 조치요청 : 도시기반시설본부 토목부

- 시설물 점검, 정비 등 유지관리를 위한 출입구 통로 개선

- 산소결핍 등 안전사고 예방을 위한 환기시설 설치

- 「건축법」 또는 「건축물의 피난,방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조에 의거 점검통로 계단 설치기준에 적합하게 설치

- 폐쇄 지하차도 박스구간(외부) 차단벽 방수 철저

- U-TYPE구간 옹벽 철거후 기존 바닥 콘크리트층 방수 철저.

〇 폐쇄지하차도 출입구 개선 및 환기시설 설치 예산반영 : 도로계획과

〇 공사전․후 시설물 유지관리 명확화 : 도로계획과 및 도로시설과.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장),서 울 특 별 시 장(도로시설과장),서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
주무관	송일섭		시설보수과장	06/10 代김종범
협조자
시행	시설보수과-4687	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개