염소용기 계근대장 (취수장 06.01)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/05 최종인

2020년 06월01일 월요일                                                                2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0335	566	0321		564
2		0305	565	741		540
3		0389	559	0370		562
4		0629	540	0378		562
5		0654	542	740		542
6		0624	539	0359		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,311kg	6병		3,334g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,770kg			3,380kg
	자체계근	8,750kg			3,400kg
용기무게		3,311kg			3,334kg
납품수량		5,439kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		39kg			46kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021