민원사항 조치계획 보고

주무관		시설보수과장				결재
김종범		06/09 임영철
협 조
	주무관				김부호

	오륜교(STEEL BOX) 하부 부식 민원 사항에 대하여 현장확인하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 6. 9.
보 고 자 : 시설6급 김종범

보 고 내 용
일 시	2020. 6. 9.
건 명	오륜교 하부 부식 민원 처리계획 보고
내용	○ 민원 접수(국민신문고) - 민 원 인: 이혜자 - 접 수 일: 2020.6.8. - 민원내용: 오륜교 하부 부식 조치요구 ○ 현장확인 사항 - 오륜교(STEEL BOX) 하부에 백태 및 부식 발생 ‣ 손상 부위: S1-G4~G5(세로보) ○ 조치의견 - 백태는 상부 포장 및 배수상태가 양호한 점으로 보아 과거에 발생한 백태로 보이며, 부식은 과거 우수 유입이 원인인 것으로 판단됨 ※ 조치방법: 강재 부식의 진전을 방지하기 위해 백태제거 후 부식부 도장시행 (도로시설물일상유지보수공사로 조치)
붙임	현황사진 1부. 끝