코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(서남물재생센터 악취 관련)

***님이 제출하신 민원에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

서남물재생센터는 항시 악취관리를 위해 각 공정별로 밀폐, 포집을 거쳐 탈취기를 통해 악취를 제거하고 있으며, 기존 시설물의 유지관리에 만전을 기함은 물론, 외부전문기관의 악취기술진단 결과에 따라 매년 시설개선을 진행하고 있습니다.

현재 분뇨처리시설 전시설과 하수처리시설의 일부가 지하화되어 외부로 악취발생이 없도록 시설이 개선되었으며, 향후 모든 처리시설을 지하화할 계획에 있습 니다.

최근 들어 거주지 주변으로 발생하는 악취에 대한 정확한 원인파악을 위해 6월 12   일(금) 야간악취점검을 실시할 예정에 있습니다. 또한 하절기 동안 주기적인 야간   악취점검을 통해 센터 주변에서 발생하는 악취의 원인파악과 적절한 조치를 통해   생활에 불편을 드리지 않도록 노력하겠습니다.

민원인께서 냄새를 감지하시는 즉시 우리센터로 연락주시면 정확한 원인파악을 위   하여 센터 담당자가 현장방문하여 악취 점검을 실시하고 원인을 파악토록 노력하   겠습니다.

끝으로 민원인께서 언제든 직접 방문하시면 센터 내 시설물을 개방하여 직접 둘   러보실 수 있도록 안내해 드리겠습니다. 앞으로도 문의사항이나 의견이 있으시면   서남물재생센터 악취담당(남한샘 ☎3660-2137, 야간-당직실: 3660-2200), 서울시   물재생시설과(권종우 ☎2133- 3833)로 연락주시면 친절하게 답변드릴 것입니다. 시   정에 관심을 가져주신 ***님께 감사드리며 가정에 행복이 가득하시길 기원합니   다. 감사합니다.

붙임 : 민원서 및 서남물재샌센터 답변서 사본 각 1부.  끝.

★주무관	권종우		물재생운영팀장	노정현		물재생시설과장	06/10 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-7489	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 별관 1동 8층	/
전화	2133-3833	/전송	2133-1043	/	hikim1999@seoul.go.kr	/	부분공개(6)