고압가스 수불부 취수장(06.10)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/11 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						31,756
06.01	5,400	507	612		1,119	36,037
06.02		521	549		1,070	34,967
06.03		524	564		1,088	33,879
06.04	5,400	547	612		1,159	38,120
06.05		517	582		1,099	37,021
06.06		488	535		1,023	35,998
06.07		473	539		1,012	34,986
06.08		460	541		1,001	33,985
06.09		459	553		1,012	32,973
06.10	5,400	467	640		1,107	37,266
06.11					0	37,266
06.12					0	37,266
06.13					0	37,266
06.14					0	37,266
06.15					0	37,266
06.16					0	37,266
06.17					0	37,266
06.18					0	37,266
06.19					0	37,266
06.20					0	37,266
06.21					0	37,266
06.22					0	37,266
06.23					0	37,266
06.24					0	37,266
06.25					0	37,266
06.26					0	37,266
06.27					0	37,266
06.28					0	37,266
06.29					0	37,266
06.30					0	37,266
					0	37,266
합계	16,200	4,963	5,727		10,690