		남부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	0992020036434
수용가명	***	민원신청일	2020.06.10.
수용가주소	***********************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1977.07.28.	기물번호	R0900076460
현장방문일시	17시 30분	현장출동자	송현우
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3kg/cm² / SSP
처리결과	내부 설비 수리완료, 앵글밸브 교체 예정 안내

끝.

주무관							송현우				급수운영팀장					서규석					급수운영과장					06/11 이용구
협조자
시행			급수운영과-9388										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 남부수도사업소 3층 급수운영과																/
전화		02-3146-4557							/전송			02-3146-4589					/	orange5153@seoul.go.kr													/	부분공개(6)