송풍기 교체 설치 완료 보고*****

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최성호	여종순	06/11 김지형

❑ 시설내역

시 설 명	냉온조절장치	송풍기
************	- 14,500kcal/hr - 공급펌프 2대(예비 1)	- 470㎥/hr - 2대(예비 1)

❑ 수리결과

□ 수 리 일 : 2020.6.11.(목) 10:00~11:00

□ 감 독 자 : 환경6급 최성호

□ 수리업체 :************

********************************

□ 제품사양

******************

***************************

**************************

*□ 교체 전후 사진

보호박스 개봉중	기존 송풍기 철거후	새 송풍기 설치 후	안전망 원상복구

□ 교체 결과 : 송풍기 정상 작동되며, 교체비는 추후 지급코자 함. 끝.