	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	복합가스측정기 수리완료 보고(쌍문119안전센터)

1. 관련근거

〇 소방장비관리규칙 제 18조(고장 등의 발생보고 및 조사)

〇 쌍문119안전센터-1955(2020.5.22.)『소방장비 고장발생 보고(쌍문)』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 운영중인 장비(복합가스측정기)가 수리 완료되었음을 보고합니다.

품명	관리부서	내용			비고
		수리완료일	정비업체	수리내용
복합가스 측정기	쌍문119 안전센터	2020.6.5	표준환경 시험연구원 (주)	o2센서 교체

붙임 수리 완료사진 1부  끝,

	쌍문119안전센터장
담당자	김성은		3팀장	김희준		119안전센터장	06/11 함창진
협조자
시행	쌍문119안전센터-2241	(		)	접수		(		)
우	01450	서울특별시 도봉구 노해로 152	/
전화		/전송		/		/	대시민공개