문서번호	도로보수과-5340
결재일자	2020.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
이상하		06/11 강종훈
협 조

특별시도 도로굴착 허가관련 검토보고

(중구 을지로6가 중부수도사업소 노후관 개량공사)

2020. 6.

서부도로사업소

(도로보수과)

특별시도 도로굴착 허가관련 검토보고

■ 중구 을지로(중부수도사업소 노후상수도관 개량)

허가신청 정보	신 청 자	중부수도사업소 급수운영과								신청일자			2020.06.10
	공 사 명	2020년 중구 관내 상수도공사(을지로6가 56 ~ 을지로6가 21-31, 노후관 개량)
	위 치	중구 을지로6가 56 ~ 을지로6가 21-31
	굴착정보	폭	연장		면적				굴착심도			지하매설물
		1.2m	230m		276㎡				1.4~1.5m			상수주철관 D200mm-1열
	복구방법	*****					공사기간				2020.07.01.~2020.10.31
검토내용 및 결과	검 토 자	*******		조사일자				2020.6.11						직전포장년도	*****
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
검토의견	중구청(도로시설과)에 아래내용과 같이 허가조건을 부여하여 허가검토한 의견(적정)을 굴착시스템에 등재하고자함. 공사완료후 차로단위복구(절삭후 덧씌우기, 1등급골재사용) 착공5일전 서부도로사업소와 협의 후 작업시행(서부도로사업소 감리단 현장 입회) 공사안내간판 설치 철저(서울시 교통소통대책 조례 기준) 첨부파일의 「도로굴착복구공사 허가조건-서부도로사업소」이행
위 치 도						현 황 사 진

따로붙임 : 도로굴착복구공사 허가조건(서부도로사업소)1부. 끝.