염소용기 계근대장 (취수장 06.04)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/11 최종인

2020년 06월04일 목요일                                                                3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0359	564	0319		564
2		0633	538	0367		566
3		0317	564	0303		564
4		741	540	0376		562
5		0382	560	0352		566
6		0378	562	0380		561
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,328kg	6병		3,383g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,790kg			3,430kg
	자체계근	8,770kg			3,410kg
용기무게		3,328kg			3,383kg
납품수량		5,442kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		42kg			27kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021