고압가스 수불부(06/11)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	06/12 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-5115

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						8,712
06.01		0	0	240		0	0	345	345	8,367
06.02		0	0	240		0	0	343	343	8,024
06.03		0	0	240	5,400	0	0	368	368	13,056
06.04		0	0	240		0	0	405	405	12,651
06.05		0	0	240		0	0	407	407	12,244
06.06		0	0	240		0	0	370	370	11,874
06.07		0	0	240		0	0	391	391	11,483
06.08		0	0	240		0	0	399	399	11,084
06.09		0	0	240		0	0	400	400	10,684
06.10		0	0	240		0	0	429	429	10,255
06.11		0	0	240		0	0	415	415	9,840
06.12			0	240					0	9,840
06.13			0	240					0	9,840
06.14			0	240					0	9,840
06.15			0	240					0	9,840
06.16			0	240					0	9,840
06.17			0	240					0	9,840
06.18			0	240					0	9,840
06.19			0	240					0	9,840
06.20			0	240					0	9,840
06.21			0	240					0	9,840
06.22			0	240					0	9,840
06.23			0	240					0	9,840
06.24			0	240					0	9,840
06.25			0	240					0	9,840
06.26			0	240					0	9,840
06.27			0	240					0	9,840
06.28			0	240					0	9,840
06.29			0	240					0	9,840
06.30			0	240					0	9,840
06.31			0	240					0	9,840
합계	0	0	0		5,400	0	0	4,272	4,272

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					29,567			24,919
06.01		0	57	57	29,510	18,440	2,204	41,155
06.02		0	129	129	29,381		1,677	39,478
06.03		0	92	92	29,289		1,658	37,820
06.04		0	0	0	29,289		2,555	35,265
06.05		0	0	0	29,289		2,460	32,805
06.06		0	0	0	29,289		1,768	31,037
06.07		0	0	0	29,289		1,826	29,211
06.08		0	0	0	29,289		1,926	27,285
06.09		0	244	244	29,045	17,440	1,624	43,101
06.10		0	71	71	28,974		1,513	41,588
06.11	18,000	0	0	0	46,974		1,497	40,091
06.12				0	46,974			40,091
06.13				0	46,974			40,091
06.14				0	46,974			40,091
06.15				0	46,974			40,091
06.16				0	46,974			40,091
06.17				0	46,974			40,091
06.18				0	46,974			40,091
06.19				0	46,974			40,091
06.20				0	46,974			40,091
06.21				0	46,974			40,091
06.22				0	46,974			40,091
06.23				0	46,974			40,091
06.24				0	46,974			40,091
06.25				0	46,974			40,091
06.26				0	46,974			40,091
06.27				0	46,974			40,091
06.28				0	46,974			40,091
06.29				0	46,974			40,091
06.30				0	46,974			40,091
06.31				0	46,974			40,091
합계	18,000	0	593	593		35,880	20,708