문서번호	인재기획과-6482
결재일자	2020.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
홍대화		김영일	06/12 신대현
협조

「화재로부터 인명 및 재산 피해 예방을 위한」

자체 소방훈련 실시계획

2020. 06.

인재기획과

(시설관리팀)

「화재로부터 인명 및 재산 피해 예방을 위한」

자체 소방훈련 실시계획

2020년 자체 소방훈련을 실시하여, 화재발생시 초동대처 능력제고를 통한 인명 및 재산 피해를 적극 예방하고자 함

1		추진근거

□  화재예방,소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

❍ 공공기관의 소방안전관리 의무

2		소방시설현황

(단위 : 개, 대)

구분	옥내 소화전	간이 스프링클러	소방 펌프	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등	완강기	연결살수 개방형헤드
계	37	40	5	305	438	3	239	4	97
배움관	13		2	93	174	1	129	2	45
다솜관	13			101	102	1	20
창의관	11	40	3	70	126	1	78	2	52
기타				41	36		12

※ 인재개발원 소방안전 관리자 ; 인재기획과 시설관리팀장

3		소방훈련 실시계획

□  일    시 : 2020. 06. 18(금), 16:30 ~ 17:30

□  훈련방법 : 화재 발생을 가정하여 옥내소화전 살수훈련

□  참여대상 : 시설관리팀 전 직원(12명)

□  가상상황 설정 : 강의동 흡연실 화재발생

❍ 훈련 내용 및 참여자 주요 임무

훈련내용	시간	주요 임무	훈련 참여자
상황총괄	16:30	상황부여 및 전파	- 시설관리팀장, 이명희
옥내소화전 작동	16:35	옥내소화전 화재발신기 작동	이정민, 이준석
강의동 흡연실 살수	16:40~ 17:10	소방호스 준비 및 연결	안세창, 최학균
		소방호스 이용 살수	김남원, 정명구, 홍대화, 정철
살수지점 정리	17:10~ 17:30	소방호스 및 노즐 정리	장재원, 김성찬

※ 훈련시간은 현장여건에 맞게 탄력적으로 운영

□ 소방 훈련 장소

구분	위치	사진	비고
소방 훈련	강의동 옥내소화전 화재발신기		옥내소화전 화재발신기로 화재상황 전파
	강의동 흡연실 및 외벽		2강의실 앞 옥내소화전 이용 강의동 흡연실 및 외벽 소화전 살수

□ 행정사항

❍ 강의동 옥내소화전 연결호스 및 노즐 정비 등 일제 점검 실시        : 6.15(월) ~ 6.17(수).  끝.