코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	경량철골조 건축물 화재예방 2차 안전점검 추진 계획 안내

1. 시설안전과-8151호(2020. 06. 12.)와 관련입니다.

2.  이천 물류창고 화재(‘20.04.29.)에 따른 화재에 취약한 경량철골조(샌드위치패널)    건축물에 대한 2차 안전점검을 추진 계획을 아래와 같이 통보하오니, 자치구에서는 점검에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2020. 06. 15.(월) ~ 06. 23.(화)

나. 점검대상 : 경량철골조(샌드위치 패널) 건축물 22개소 표본 점검

- 경량철골조 중 샌드위치 패널 유사 형태의 건출물(건축물 대장 참조)

- 건축물 중 ‘물류창고’와 ‘공장’ 용도를 제외한 1·2종 근린생활시설, 공동주택 등

다. 점검인원 : 총5명(시설안전과2, 민간전문가2, 자치구 주무관1)

라. 점검방법 : 민간전문가 합동 점검실시(서울시 시설안전과 + 민간전문가 + 자치구)

- 점검분야별 착안사항 반영하여 서류 및 육안점검, 시설 작동 점검 등

마. 점검근거 : 재난 및 안전관리기본법 제30조, 소방시설법 제11조 및 제20조

바. 중점 점검사항(소방·전기 분야)

- 소화기구·옥내소화전·위험물 관리·화기취급 등 적정여부

- 스프링클러·자동화재속보설비·인명구조기구, 설치 및 작동 상태

- 전기실·EPS실·분전반 앞 등 물건 적재 잠금장치 확인

- 누전차단기 등 전기시설 정상작동 및 전기실 누수, 누전 적정 여부

- 기계설비 배관 파손·누수 유지관리 상태 및 환기상태·배출기 작동 여부

- 기타 시설물 화재예방에 대한 관리 및 점검 사항 등

사. 기타사항 : 자치구에서는 원활한 점검을 위한 점검대상 사전 협조·안내 통보

붙임 : 경량철골조 건축물 화재예방 2차 안전점검 추진 계획 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	용산구청장(건축과장),서대문구청장(건축과장),서초구청장(건축과장),강남구청장(건축과장),성동구청장(건축과장),구로구청장(건축과장),금천구청장(건축과장),강서구청장(건축과장),마포구청장(건축과장),강북구청장(건축과장),도봉구청장(건축과장),성북구청장(건축과장),동작구청장(건축과장),관악구청장(건축과장),동대문구청장(건축과장),강동구청장(건축과장),노원구청장(건축과장),송파구청장(건축과장)
수사관	윤여민		시설안전정책팀장	안순봉		시설안전과장	06/12 김정선
협조자
시행	시설안전과-8166	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)