문서번호	시설관리과-8628
결재일자	2020.6.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
시설안전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
김주경	한희선	06/12 안병희
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

길동배수지 (1,2지) 내부 방식공사

기술심의위원회 개최 결과 보고

2020. 6. 12.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

길동배수지(1,2지) 내부 방식공사

기술심의위원회 개최 결과 보고

2020년 시행 예정인 길동배수지(1,2지) 내부 방식공사에 대하여 자체 ‘공법선정심의위원회’를 개최하고, 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		위원회 개최개요

○ 안  건: 길동배수지(1,2지) 공법(자재) 부위별(패널) 선정

○ 일  시: 2020. 6. 12.(금) 14:00 ~ 16:30

○ 장  소: 사업소 2층 회의실

○ 참석자: 9명(외부 위원 5명, 옴부즈만 1명, 사업소 3명)

- 위 원 장(1명): 안병희 강동수도사업소장

- 위    원(5명): 김태흥 ㈜선진엔지니어링 (부사장)

최용기 ㈜대한콘설턴트 (부사장)

김씨동 ㈜다산컨설턴트 (부사장)

이채규 ㈜한국구조물안전연구원 (불참)

이두원 ㈜에스큐엔지니어링 (부사장)

최태용 윈텍글로비스 (연구원장)

- 옴부즈만(1명): 윤상원 (시민감사 옴부즈만)

- 간    사(2명): 시설관리과장(한희선), 담당(김주경)

위원참석 사업개요 설명	심사위원 사전 회의	공법 업체 발표

Ⅱ		심 의 결 과

□ 사업 내용

※ 길동배수지 시설 현황

구분	계	1지	2지	3지	4지	비고
시설용량(㎥)	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	준공년도 2006년
내부면적(㎡)	36,497	9,197	8,874	9,775	8,651
사업계획	2020~계속	2020년	2021년	미정	미정

※ 본부 계열선정심의위원회 심의 결과

구분	계	바닥	벽체	천장	기둥	도류벽
면적(㎡)	18,071	4,332	2,387	3,191	4,481	3,680
계열	패널+도막	패널	도막	도막	도막	도막

□ 구조물 부위별 공법(자재) 선정 기술심의위원회 의결 결과

○ 패널계열 결정 공법업체: ******

Ⅲ		행 정 사 항

○ 외부 전문가 심사위원 참석수당 지급

- 산출근거: 150천원/명 × 5명 = 750천원

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,                 사무관리비

Ⅳ		향 후 계 획

○ 기술심의위원회 의결로 확정된 공법(자재)에 따라 설계 및 발주

○ 입찰참가 자격

- 건설산업기본법에 의한 “시설물유지관리업” 등록을 필한 자

붙임  1. 위원회 공법업체 참석자 명부 1부.

2. 심사위원 참석자 명부 1부.

3. 옴부즈만 참석 명부 1부.

4. 청렴서약서(심의위원용) 1부.

5. 항목별 배점(평가 항목별 중요도) 1부.

6. 주관적 항목 평가표(패널계) 1부.

7. 후보자 명부(통화기록부) 및 연락순서 1부.

8. 기술심의 평가 결과 프로그램 1부.  끝.